OBRAZAC1

Naručilac: Doo” Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi

Broj :  05-2523/19

Datum , 30.07.2019.g

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17, Doo” Vodovod I kanalizacija “ Herceg Novi   dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA  NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI- br: 10(2523/19) od 30.07.2019.g

- nabavka elektromaterijala

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Doo” Vodovod i kanalizacija “ | Lice za davanje informacija: Svetlana Grubač, sl.za JN Dragan Vlatković, ruk.el.maš.održ.obj. |
| --- | --- |
| Adresa: Put X hercegovačke brigade broj 3 | Poštanski broj: 85340 |
| Sjedište: Herceg Novi | PIB (Matični broj): 02293196 |
| Telefon: 031321463 | Faks: 031322090 |
| E-mail adresa: svetlana.grubach@gmail.com vik-vlatkovic@t-com.me | Internet stranica (web): www.vodovodhnovi.co.me |

II  Predmet nabavke:

x- robe

III Opis predmeta nabavke:

Elektromaterijal po specifikaciji za potrebe naručioca.

31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om :8500€;

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIčKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatski osigurač 10 A | - | kom | 30 |
| 2 | Automatski osigurač 16 A | - | kom | 50 |
| 3 | Automatski osigurač 20 A | - | kom | 30 |
| 4 | Automatski osigurač 25 A | - | kom | 30 |
| 5 | Automatski osigurač 32A | - | kom | 30 |
| 6 | Postolje NV osigurača 100 A | - | kom | 15 |
| 7 | NV osigurač 63 A (patron) | - | kom | 15 |
| 8 | NV osigurač 100A (patron) | - | kom | 15 |
| 9 | NV osigurač 250 A (patron) | - | kom | 15 |
| 10 | NV osigurač 315 A (patron) | - | kom | 15 |
| 11 | FID sklopka 40 /0,3 A | - | kom | 5 |
| 12 | Kabl PP-Y 5x6 mm² | - | m | 20 |
| 13 | Kabl PP-Y 5x4 mm² | - | m | 50 |
| 14 | Kabl PP-Y 5x2,5 mm² | - | m | 50 |
| 15 | Kabl PP-Y 3x2,5 mm² | - | m | 200 |
| 16 | Kabl PP-Y 3x1,5 mm² | - | m | 200 |
| 17 | Kabl PPL 5x2,5 mm² (licnasti) | -- | m | 100 |
| 18 | Telekomunikacioni kabl JH (St)H 2x2x0,8 mm² | - | m | 200 |
| 19 | Kabl za zavarivanje GN 25 mm² | -- | m | 20 |
| 20 | Kablovske stopice (na gnječenje) 16 mm² (16-6) | - | kom | 30 |
| 21 | Kablovske stopice (na gnječenje) 16 mm² (16-8) | - | kom | 30 |
| 22 | Kablovske stopice (na gnječenje) 25 mm² (25-8) | - | kom | 30 |
| 23 | Kablovske stopice (na gnječenje) 25 mm² (25-10) | - | kom | 30 |
| 24 | Kablovske stopice (na gnječenje) 35 mm² (35-10) | - | kom | 30 |
| 25 | P/F provodnik 1,5 mm² | - | m | 100 |
| 26 | P/F provodnik 2,5 mm² | - | m | 100 |
| 27 | P/F provodnik 4 mm² | - | m | 50 |
| 28 | P/F provodnik 6 mm² | - | m | 50 |
| 29 | P/F provodnik 10 mm² | - | m | 50 |
| 30 | P/F provodnik 25 mm² | - | m | 20 |
| 31 | Traka FeZn 25x4 mm² | - | kg | 100 |
| 32 | Ukrsni komad | - | kom | 10 |
| 33 | PVC traka upozorenja | - | kg | 2 |
| 34 | Gal štitnik (PVC) | - | kom | 50 |
| 35 | Redne stezaljke 2,5 mm² | - | kom | 10 |
| 36 | Redne stezaljke 4 mm² | - | kom | 10 |
| 37 | Redne stezaljke 6 mm² | - | kom | 10 |
| 38 | Redne stezaljke 10 mm² | - | kom | 10 |
| 39 | VS stezaljke 16 mm² | - | kom | 10 |
| 40 | VS stezaljke 25 mm² | - | kom | 10 |
| 41 | VS stezaljke 35 mm² | - | kom | 10 |
| 42 | Monofazna utičnica | - | kom | 10 |
| 43 | Trofazna utičnica | - | kom | 5 |
| 44 | OG monofazna utičnica | - | kom | 10 |
| 45 | OG razvodna kutija | - | kom | 10 |
| 46 | Monofazni utikač | - | kom | 5 |
| 47 | Trofazni utikač | - | kom | 2 |
| 48 | PVC izolir traka | - | kom | 30 |
| 49 | Termoskupljajući bužir Ø10 mm | - | m | 2 |
| 50 | Sijalice E-27 100 W | -- | kom | 100 |
| 51 | Sijalice E-27 75 W | - | kom | 100 |
| 52 | Sijalice E-27 60 W | -- | kom | 200 |
| 53 | LED sijalice E-27, snage do 8 W | Minimalni svjetlosni fluks 800lm, životni vijek min. 15000 časova rada | kom | 50 |
| 54 | LED sijalice E-27, snage do 10 W | Minimalni svjetlosni fluks 1050lm, životni vijek min. 15000 časova rada | kom | 50 |
| 55 | Fluorescentna sijalica (cijev) 58 W | Minimalni svjetlosni fluks 5000lm, životni vijek min. 20000 časova rada | kom | 60 |
| 56 | Fluorescentna sijalica (cijev) 36 W | Minimalni svjetlosni fluks 3250lm, životni vijek min. 20000 časova rada | kom | 50 |
| 57 | Fluorescentna sijalica (cijev) 18 W | Minimalni svjetlosni fluks 1300lm, životni vijek min. 20000 časova rada | kom | 50 |
| 58 | Starter S-10 4-65 |  | kom | 100 |
| 59 | LED svjetiljka dužine 0,6m, snage do 21 W, IP65 | Minimalni svjetlosni fluks 2100lm, životni vijek min. 50000 časova rada | kom | 10 |
| 60 | LED svjetiljka dužine 1,2m, snage do 37 W, IP65 | Minimalni svjetlosni fluks 3900lm, životni vijek min. 50000 časova rada | kom | 10 |
| 61 | LED svjetiljka dužine 1,5m, snage do 55 W, IP65 | Minimalni svjetlosni fluks 6400lm, životni vijek min. 50000 časova rada | kom | 5 |
| 62 | Brodska svjetiljka E-27, 100 W, IP54 |  | kom | 10 |
| 63 | Reflektor LED 50W/4000 K, IP65 | Minimalni svjetlosni fluks 5500lm, životni vijek min. 30000 časova rada | kom | 5 |
| 64 | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu LED 110W/4000 K, IP66 | Svjetiljka treba je pogodna za ugradnju na postojeću liru-držač Ø 60mm, sa mogućnošću promjene ugla. Optički blok treba da bude opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje 4000K. Stepen zaštite IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Trajnost LED izvora minimum 80.000 radnih časova. Instalisana snaga svjetiljke je 110W, a IZLAZNI fluks je minimum 10.000 lumena (na Tј=25°C). Svjetiljka mora biti opremljena prenaponskom zaštitom i opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku. Svjetiljka treba da bude opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) kako bi bio kompatibilan sa sistemom dalјinskog upravlјanja i kontrole javne rasvjete u budućnosti. | Kom | 5 |
| 65 | Produžni kabl 5 m, 5 utičnica | - | kom | 4 |
| 66 | Obični prekidač 10A - 250 V | - | kom | 10 |
| 67 | Serijski prekidač 10A - 250 V | - | kom | 5 |
| 68 | Naizmjenični prekidač 10A - 250 V | - | kom | 2 |
| 69 | OG - obični prekidač 10A - 250 V | - | kom | 20 |
| 70 | OG - serijski prekidač 10A - 250 V | - | kom | 10 |
| 71 | PVC kanalice 16x15x2000 | - | kom | 30 |
| 72 | PVC kanalice 30x20x2000 | - | kom | 30 |
| 73 | PVC kanalice 60x40x2000 | - | kom | 10 |
| 74 | PVC kanalice 60x60x2000 | - | kom | 5 |
| 75 | Fleksibilno crijevo Ø 50 | - | m | 50 |
| 76 | Fleksibilno crijevo Ø 32/26 | - | m | 50 |
| 77 | Fleksibilno crijevo Ø 25/18 | - | m | 50 |
| 78 | Fleksibilno crijevo Ø 18 | - | m | 50 |
| 79 | KPK 63 A (kabl. priključna kutija)-PVC | - | kom | 3 |
| 80 | Nazidna tabla za 24 osigurača - PVC | - | kom | 2 |
| 81 | Kontaktor 220/380 V, 50Hz, 16 A | - | kom | 5 |
| 82 | Kontaktor 220/380 V, 50Hz, 25 A | - | kom | 10 |
| 83 | Kontaktor 220/380 V, 50Hz, 40 A | - | kom | 5 |
| 84 | Kontaktor 220/380 V, 50Hz, 63 A | - | kom | 5 |
| 85 | Bimetalni rele 10-16 A | - | kom | 5 |
| 86 | Bimetalni rele 16-25 A | - | kom | 5 |
| 87 | Bimetalni rele 22-32 A | - | kom | 5 |
| 88 | DM sklopka 16 A | -- | kom | 5 |
| 89 | Detektor asimetrije faza | - | kom | 3 |
| 90 | Plovni prekidač | -- | kom | 5 |
| 91 | Rele za zaštitu pumpi od rada na suvo | - | kom | 5 |

Ukupno : stavke od 1-91

- Potrebno je da sastavni dio ponude  bude kompletna tehnička dokumentacija za proizvode koji imaju navedene bitne karakteristike, iz koje se može vidjeti da je nuđeni proizvod istih ili boljih karakteristika od zahtijevanog.

- Takođe, potrebno je u ponudi  dostaviti i deklaraciju o usaglašenosti,  svih proizvoda  koji su navedeni u predmetnoj tehničkoj specifikaciji,  sa direktivama EU.

VI Način plaćanja

Na žiro račun dobavljača, 30 dana od dana ispostavljanja računa za primljenu  robu

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

- Rok izvršenja ugovora je  godina dana od dana zaključivanja ugovora.

- Rok isporuke sukcesivne, je 1 kalendarski dan od dana prijema  pismene narudžbe od strane naručioca

c) Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac, magazin , Zelenika ,Herceg Novi.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: