# V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Erlenmajer široko grlo | 300 ml | kom | 30 |
| 2. | Erlenmajer široko grlo | 500 ml | kom | 10 |
| 3. | Erlenmajer široko grlo | 1000 ml | kom | 10 |
| 4. | Čaša laboratorijska | Visoka forma -100ml | kom | 20 |
| 5. | Pipeta graduisana – 10ml A klasa | Graduisana od 1ml | kom | 10 |
| 6. | Bireta po Pellet-u braon | 50ml 1/10 A klasa | kom | 1 |
| 7. | Bireta po Pellet-u bela | 50 ml 1/10 A klasa | kom | 1 |
| 8. | Cilindar graduisani (menzura) | Visoka forma 250 ml | kom | 3 |
| 9. | Cilindar graduisani (menzura) | Visoka forma 100ml | kom | 10 |
| 10. | Cilindar graduisani (menzua) | Visoka forma 50ml | kom | 5 |
| 11. | Staklena posudica sa poklopcem | Zapremine oko 100 ml | kom | 5 |
| 12. | Komparator za merenje rezidualnog hlora | od 0.2-0.5 mg/l | kom | 3 |
| 13. | O-Tolidin,rastvor za odre.hlora u vodi | - | litar | 5 |
| 14 . | Kalijum Permanganat, ampula | c/KMnO4/-0.02 mol/l/0.1N/ | kom | 5 |
| 15. | Sulfuric acid 96% | p.a /H2SO4 | kom | 5 |
| 16. | Oksalna kiselina, ampula | 1000 ml(C2H2O4)=0.05mol/L (0,1N)titrisol | kom | 5 |
| 17. | Sulfanilic acid reagens | 100 g | pak | 2 |
| 18. | Acetic acid/staklo/ | - | lit | 3 |
| 19. | Natrijum hidroksid | 1000 g | kom | 1 |
| 20. | Epruveta bacto | 30x250 mm | kom | 100 |
| 21. | Epruvete bacto | 30 x 200 mm | kom | 100 |
| 22. | Epruveta bacto | 18x180 mm | kom | 100 |
| 23. | Epruveta durcham | 5 x 28 mm | kom | 100 |
| 24. | Epruveta durham | 6x30 mm | kom | 100 |
| 25. | Petri šolja | 80 x 15 mm | kom | 100 |
| 26. | Petri šolje | 90 x 15 mm | kom | 100 |
| 27. | Mac Conkey Broth | 500 g | pak | 3 |
| 28. | Mac Conkey agar | 500 g | pak | 1 |
| 29. | Endo agar | 500 g | kom | 1 |
| 30. | Certimide agar | 500 g | pak | 1 |
| 31. | Podloga za ukupan broj bak./Plate count agar | 500 gr | pak | 1 |
| 32. | Azide dextroze broth | 500g | pak | 3 |
| 33. | Eskulin žučni agar | 500g | kom | 1 |
| 34. | Hidrogen peroksid 30 % | 1000ml H2O2 | kom | 5 |
| 35. | Termometar živin | - | kom | 3 |
| 36. | Srebro nitrat 0,1M(0,1 N) 1 | ampula | kom | 5 |
| 37. | Komplekson III | ampula | kom | 3 |
| 38. | Alkohol 96% | - | litar | 10 |
| 39. | Kalijum Hromat prah | prah | kom | 1 |
| 40. | & Naftil amin | 100 g | kom | 1 |
| 41. | Set za kalibraciju turbidimetra | standardi | kom | 1 |
| 42. | Glicerol (uljani) | tečnost | kom | 1 |
| 43. | Sterilni filter papir Promera 47mm i veličina pore 0,45µm (cellulose nitrate filter) | pakovanje | kom | 1 |
| 44. | Filter papir 110 mm Kvalitativni | pakovanje | kom | 1 |
| 45. | Stalak za eze | metalni | kom | 2 |
| 46. | Metalne kašike | dugačke | kom | 2 |
| 47. | Metalni čepovi za epruvete | 30x250 mm | kom | 50 |
| 48. | Metalni čepovi za epruvete | 18x180mm | kom | 20 |
| 49. | Metalne korpe za epruvete | - | kom | 5 |
| 50. | Dpd total chlorine reagent | 0-2,00mg/l, 100 testova | pak | 2 |
| 51. | Dpd Nitra Ver reagent | kesice | pak | 1 |
| 52. | Automatska pipeta (dispenzor) | staklena | kom | 1 |
| 53. | Amonijum hlorid | 1000 g | pak | 1 |
| 54. | Amonijum hidroksid | rastvor | L | 3 |
| 55. | Rastvor za kalibraciju pH metra 7,01 | rastvor | pak | 3 |
| 56. | Rastvor za kalibraciju pH metra 10,01 | rastvor | pak | 3 |
| 57. | Rastvor za kalibraciju pH metra 4,01 | rastvor | pak | 3 |
| 58. | Rastvor za čuvanje pH elektrode | rastvor | pak | 2 |
| 59. | Rastvor za čišćenje pH elektrode | rastvor | pak | 2 |
| 60. | Membrane za merač kiseonika | pakovanje | pak | 1 |
| 61. | Normalni sud od 500 ml | stakleni | kom | 5 |
| 62. | Normalni sud od 250 ml | stakleni | kom | 5 |
| 63. | Boce za uzorkovanje vode sa gumenim čepom od 300 ml | staklene | kom | 10 |
| 64. | Lugolov rastvor | - | pak | 2 |
| 65. | Identifikaciona boja –Fluorescentni natrijum | prah | pak | 5 |

Ukupno stavki:1-65.